## Mantenimiento -2024
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR
PROCESO GESTION DE LAS TIC
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - 2024
SISTEMA | SUBSISTEMA | CATEGORIA | HARDWARE |  |  |  | SOFTWARE |  |  | CONTRATO ASOCIADO AL MANTENIMIENTO | VIGENCIA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO |  | RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO | Servicio esperado
|  |  | COMPONENTE | TIPO | ACTIVIDADES POR REALIZAR | CONSIDERACIONES | COMPONENTE | ACTIVIDADES POR REALIZAR | CONSIDERACIONES
[11 empty] | Inicio | Finalización
CLIENTES | EQUIPOS DE COMPUTO |  | CPU |  | _ Desarme - Soplado - Limpieza y lubricación fuente de alimentación - Limpieza y lubricación de los ventiladores internos - Limpieza de las tarjetas internas | 1. Se deberá identificar los equipos con garantías vigentes. El mantenimiento de estos equipos se hará de conformidad con el protocolo establecido por el proveedor 2, se identificarán los equipos que no cuenten con garantía vigentes. El mantenimiento de estos equipos se hará de conformidad con el procedimiento establecido por la entidad. 3. El personal encargado de la manipulación de los equipos deberán portar la manilla antiestática para evitar eventuales daños a circuitos sensibles a este fenómeno eléctrico 4. La limpieza de la cubierta de la CPU deberá hacerse con limpiador espumoso, especial para el tipo de material. 5, La limpieza de las pantallas de la CPU deberá hacerse con liquido para cristales espacial para el tiempo de material. 6. A la finalización del mantenimiento preventivo el personal de cómputo tendrá que comprobar el correcto funcionamiento, diagnóstico, lubricación y limpieza interna y externa de los equipos, dejando acta de mantenimiento de equipo, la cual reposará en la carpeta de cada equipo. 7. El personal de mantenimiento deberá dar instrucciones a los usuarios sobre el uso adecuado de los equipos de cómputo. | SISTEMA OPERATIVO/ COMPONENTES FISICOS DE LOS EQUIPOS | _ Verificación versión del software instalada en los equipos, autorizado/instalado por la Oficina de planeación y Sistemas. - Verificar las actualizaciones (parches) del sistema operativo | 1. Antes de proceder con la instalación de las actualizaciones del sistema operativo, verificar que este procedimiento no afecte la funcionalidad de un software específico que se encuentre instalado en determinado equipo. 2. De presentarse este caso, las actualizaciones se deberán realizar previa autorización o acorde a protocolos establecidos con el proveedor del software específico que se encuentre instalado 3, Antes de realizar el cambio de componentes y periféricos de las estaciones de trabajo se debe registrar en el sistema GLPI y en la hoja de vida de cada equipo, el componente a cambiar. 4. De darse el cambio de componentes se deberá solicitar la parte a través del GLPI el cual se re direccionará a almacén. | Para los equipos de computo ya no están con garantías por parte de los proveedores, por lo que la entidad con el equipo humano para el soporte de mesa de ayuda realizará las labores correspondientes a mantenimiento preventivos y correctivos siempre que la entidad cuente con los repuestos para estas maquinas. | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Personal de prestación de servicios (Mesa de Ayuda) | Disponibilidad de los servicios de operatividad de los equipos de computo de escritorio y portátiles. Se realiza seguimiento de acuerdo al cronograma de operación por parte de los operadores de la mesa de ayuda y el cual este aprobado por el supervisor del contrato.
|  |  | MONITOR |  | - Limpieza residuos de polvo
|  |  | TECLADO |  | soplado y limpieza
|  |  | MOUSE |  | - Limpieza mecanismos
|  |  | ESCANER |  | - Limpieza mecanismos
|  |  | IMPRESORA |  | _Desarme - Limpieza - remplazo de componentes (consumibles) |  |  |  |  | para las impresoras ya no están con garantías por parte de los proveedores, por lo que la entidad con el equipo humano para el soporte de mesa de ayuda realizará las labores correspondientes a mantenimiento preventivos, sin embargo la entidad dentro de su PAA contempló la renovación de estas garantías, por lo que una ves se tengan se programaran los mantenimientos preventivos y correctivos, una ves se tenga el contrato se realizara el seguimiento a la fecha de contratación del servicio. | Vigencia 2024 | Vigencia 2024 | Personal de prestación de servicios (Mesa de Ayuda) Servicios Tecnológicos | Disponibilidad de los servicios de operatividad del sistema de impresión, Se realiza seguimiento de acuerdo al cronograma de operación por parte de los operadores de la mesa de ayuda y el cual este aprobado por el supervisor del contrato. Y de la contratación de la renovación de garantía para estos elementos cuando se realice la contratación de este servicio.
|  |  | NAS DE USUARIO |  | * Limpieza * Afinamiento en sistema operativo * Afinamiento de reglas |  |  |  |  | en cuanto a las NAS se deberán realizar mantenimientos a nivel de software, con el fin de que estén operativas. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Administrador de la plataforma | Disponibilidad del servicio de almacenamiento de la información (copias de seguridad, file server), para lo cual el administrador programara dos afinamientos al sistema de las NAS, el cual estarna programadas en el plan operativo de su gestión.
DATA CENTER | CENTRO DE COMPUTO | SERVIDORES Virtualizados, Físicos | esxinsor-01.insor.local | Servidor ESX productivo | El administrador de la máquina virtual deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo El administrador de los servidores HP prolian realizará el mantenimiento preventivo del equipo | 1. El administrador del equipo debe presentar las actas de mantenimiento preventivo al servidor físico que contiene las máquinas virtuales 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante. 3. El administrador de las maquinas físicas debe presentar acta del mantenimiento preventivo 4. si los servidores físicos requieren de repuestos se deben realizar informe de mantenimiento y solicitar por el GLPI el repuesto | Firmware/sistema operativo | Validar actualizaciones (parchado) de los sistemas operativos de las máquinas virtuales inmersas en el servidor físico | La instalación de actualizaciones deberá hacerse de tal manera que no afecte software específico de las máquinas virtuales | Disponibilidad de los servicios de licenciamiento y soporte sobre la herramienta del sistema de virtualización, seguridad de los equipos de computó de escritorio y portátiles, sistema de respaldo y replicación . Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. | 2024-03-08 | 2024-12-31 | Administrador de la plataforma del INSOR proveedor del los servicios de renovación de los diferentes software de Vmware, Antivirus, Backup y Replicación y fireall | Disponibilidad de los servicios ofrecidos para el sistema de Virtualización (Vmware), sistema de seguridad perimetral (Sonic Wall) y protección de virus (Symantec), Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio.
|  |  | esxinsor-02.insor.local | Servidor ESX productivo
|  |  | esxinsor-03.insor.local | Servidor ESX productivo
|  |  | SRV-BACKUP. insor.local | Servidor Copias de Seguridad - Prolian ML-150. insor.local
|  |  | PRUEBAS. insor.local | Servidor pruebas - Prolian ML-150. insor.local
|  | STORAGE - POWERVAULT | PowerEdge R720 | SAN HP STORAGE WORKS | 1. El administrador del storage y de la powervault deberá responder por el mantenimiento de los equipos 2. Se deberá verificar las garantías de los equipos. | 1. El administrador del storage y de la poervault deberá entregar las actas de realización del mantenimiento respectivos 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante 3. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo por lo menos una (1) vez al año. | Firmware/sistema operativo | Validar actualizaciones (parchado) del sistema operativo de cada equipo | El parchado deberá hacerse siempre y cuando no afecte software específico de los equipos | Disponibilidad de los servicios de extensión de las garantías de los equipos l que soporta el sistema del centro de computo . Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. | 2024-02-08 | 2024-12-31 | Proveedor de los servicios de extensión de garantías de los equipos / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad de los servicios ofrecidos para el sistema de copias de seguridad (Backup y replicación),Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio.
|  |  | PowerVault TL2000 | BACKUP DELL POWERVAULT TL2000
|  | NETWORKING | A5500-Ei | Switch Equipo Core 1 | 1. El administrador de los equipos físicos deberá responder por el mantenimiento de los equipos. 2. El mantenimiento de estos dispositivos de red deberá hacerse de acuerdo al protocolo que tenga establecido el fabricante. 3. Actividades de mantenimiento preventivo: - Destapado de unidad para limpieza de partes internas del equipo (realizar esta operación con manilla antiestática) - Desconexión del cable principal de la fuente de poder - Desconexión bus de datos y retiro del chasis de la tarjeta principal - Aplicación de limpiador de contactos - Limpieza de residuos con cepillo antiestático | 1. El administrador de los Vblock deberá entregar los certificados de realización del mantenimiento respectivos 2. Si el equipo tiene garantía vigente, el mantenimiento deberá hacerse acorde con protocolo o estándar del fabricante | Firmware/sistema operativo | 1. Validación puertos en uso y puertos deshabilitados o dañados 2. Switch y router (depende de la capa de aplicación): revisión de las actualizaciones del software realizadas al dispositivo (en caso de falla grave de seguridad) 3. 3. En caso de ser necesario (fallos de seguridad o de funcionalidad) se deben instalar las actualizaciones del firmware/sistema operativo de cada dispositivo. | Si el equipo tiene garantía vigente, las actualizaciones las deberá hacer el fabricante/distribuidor | en cuanto a estos mantenimientos se deberan realizar acorde a las necesidades de la entidad, ya que estos equipos no cuentan con garantías, por lo que el administrador de la plataforma deberá realizar un plan de renovación de equipos de comunicaciones, y se realizara seguimiento a la fecha de la contratación de estos componentes. | 2024-02-08 | 2024-12-31 | Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de Net Working , para lo cual el administrador programara dos afinamientos al sistema de los Switch de borde y core Switch, el cual estarna programadas en el plan operativo de su gestión.
|  |  | A5500-Ei | Switch Equipo Core 2
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | A5120-Ei | Switch HP A5120Ei - Equipo de Borde
|  |  | NSA3600 | Apliance Firewall - 1
|  |  | NSA3600 | Apliance Firewall - 2
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
|  |  | Sonic-Point Ne | Access Point
| AIRE ACONDICIONADO |  | AIRE ACONDICIONADO - Modelo DATACOOL - Fabricante AIRSYS | Precisión de 3,8 TR | 1. Si existe contrato vigente, el mantenimiento se hará conforme a protocolo establecido por el proveedor. 2. Las actividades de mantenimiento para este equipo comprenden: - Limpieza general del equipo - Ajuste eléctrico y mecánico - Revisión de parámetros de operación - Chequeo de temperaturas y sensores de humedad - Revisión de eventos y alarmas - Inspección interna y externa de las unidades condensadoras - Limpieza o lavado a los filtros de aire (Lavado o cambios de los filtro de las condensadoras según corresponda) - Inspeccionar los compresores - Revisar los ventiladores - Revisar la válvula de servicio - Revisión a los controles de operación y de seguridad - Revisión de las bombas - Revisión estado lubricación de las partes que lo requieran - Revisión a fallos en el circuito de refrigerante. - Revisión a los controles de temperatura - Medición temperaturas-presión - Lavar rejillas - Revisar carga de refrigerante - Cambiar espumas de recubrimiento - Limpiar los serpentines - Limpiar las unidades (interior y exterior) - Revisar las acometidas eléctricas - Revisar las tuberías de drenaje de acuerdo a los manuales del equipo. Nota: El mantenimiento preventivo incluye el desarme y armado con cambio de tornillería de los equipos de aire acondicionado intervenidos. | Se recomienda que el mantenimiento preventivo se realice por lo menos dos (2) veces al año. | Firmware | Instalación de la versión reciente del firmware del equipo | atender las recomendaciones del fabricante para los mantenimiento preventivos y correctivos del sistema | La entidad realizará el proceso de contratación para realizar este mantenimiento y debe contar con los repuestos para estas maquinas, una ves se realice este proceso se realizarán los seguimientos | vigencia 4 | vigencia 2024 | Proveedor de servicio / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de Aire Acondicionado para el buen funcionamiento del centro de computo de la entidad , para lo cual el administrador programara dos afinamientos al sistema y el mantenimiento del equipo dos (2) veces al año.
|  |  | AIRE ACONDICIONADO Split - Modelo MSI-2416B - Fabricante Blueline | 24000 BTU |  | Se recomienda que el mantenimiento preventivo se realice por lo menos un (1) mantenimiento | No aplica | No aplica ya que el sistema de estas maquinas es electrónico y no tiene consola de administración |  | para el equipo de Aire Acondicionado Mini split al no contar con garantías por parte de los proveedores, la entidad realizará el proceso de contratación para realizar este mantenimiento y debe contar con los repuestos para estas maquinas, una ves se realice este proceso se realizarán los seguimientos | vigencia 2024 | vigencia 2024 | Administrador de la plataforma del INSOR proveedor del los servicios de mantenimiento de aires acondicionados | Disponibilidad del servicio de Aire Acondicionado para el cuarto de tableros del la entidad , para lo cual el administrador programara un (1) mantenimiento al sistema una ves se realice el proceso de contratación.
| UPS | UPS POWERSUN DE 30KVA |  | 30 KVA | El mantenimiento preventivo al equipo se realiza conforme a los programado por el fabricante, con el protocolo o plan de trabajo que esté definido para tal efecto, que incluye: 1. Realización de pruebas de transferencia de carga electrónica a By-Pass Estático y a By-Pass de Mantenimiento. 2. Pruebas de transferencia de carga Red-Planta-Red 3. Mediciones de voltaje y corriente de entrada y salida. 4. Visitas de mantenimiento preventivo: - limpieza general - análisis histórico de eventos - test a baterías (en carga y descarga) - análisis termográfico - medición de parámetros del equipo | Acorde con el Contrato 131 de 2016, se definió el siguiente plan de mantenimiento: 1. Garantizar que la solución cuente con garantía de fábrica mínima de tres (3) años, para la UPS contemplando todos los componentes funcionales como: baterías, cableado, trasformadores,..etc.., componentes fundamentales que hacen parte de esta solución , Este deberá estar soportado con su respectivo contrato de fábrica. 2. Visitas de mantenimiento preventivo: tres (3) anualmente, cada trimestre, durante la vigencia de la garantía. | Firmware | 1. Instalación de la versión del firmware reciente del equipo 2. Revisión información dada por el protocolo SNMP de los equipos UPS (monitoreo remoto) |  | La entidad realizará el proceso de contratación para realizar este mantenimiento y debe contar con los repuestos para estas maquinas, una ves se realice este proceso se realizarán los seguimientos | vigencia 2024 | vigencia 2024 | Proveedor de servicio / Administrador de la plataforma del INSOR | Disponibilidad del servicio de sistema de UPS para el buen funcionamiento de la entidad , para lo cual el administrador programara dos afinamientos al sistema y el mantenimiento del equipo dos (2) veces al año.
|  | UPS APC DE 10KVA | SURT1000XLT | 10 KVA | [5 empty] | para el equipo de UPS de 10 KVA al no contar con garantías por parte de los proveedores, la entidad realizará el proceso de contratación para realizar este mantenimiento y debe contar con los repuestos para estas maquinas, una ves se realice este proceso se realizarán los seguimientos | vigencia 2024 | vigencia 2024 | Administrador de la plataforma del INSOR proveedor del los servicios de mantenimiento de UPS | Disponibilidad del servicio de sistemas de UPS para el centro de computo, para lo cual el administrador programara un (1) mantenimiento al sistema una ves se realice el proceso de contratación.
CABLEADO ESTRUCTURADO | 1-Cableado Eléctrico 2-Cableado horizontal voz y datos |  |  |  | 1. Revisión estado del cableado de cobre: - Inspección de las tomas de datos en los paneles de parcheo de los racks existentes: comprobación de identificación y anclaje correcto 2. Revisión de los racks de comunicaciones y etiquetado: - Revisión del estado de anclaje de los elementos al armario - Revisión de tensiones eléctricas - Revisión de los sistemas de evacuación del rack (si se dispone de ellos) 3. Revisión de los armarios eléctricos que afecten a los RACK de comunicaciones: - Comprobación de las rotulaciones de los circuitos eléctricos y las tensiones en las fases 4. Revisión de las tomas eléctricas de los RACK de comunicaciones: - Comprobaciones de tensiones eléctricas de las tomas y verificación de su rotulado | 1. Dependiendo de las pruebas realizadas, se deberá garantizar una intervención correctiva a fallos o incidencias que puedan ser encontradas. Las intervenciones de tipo preventivo al cableado estructurado dependerán en gran medida de los cambios que se hayan realizado y de trabajos adyacentes que hubieran podido afectar el funcionamiento del mismo. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | El mantenimiento preventivo/correctivo para este componente se realizará a través del Servicio de Operación TI. | vigencia 2024 | vigencia 2024 | Administrador de la plataforma del INSOR / personal de prestación servicios (mesa de ayuda) | Disponibilidad del servicio de sistemas comunicaciones d ela red Lan cableado estructurado .